MODEL : 5메가픽셀 Bullet 카메라 [ EM-IQV(IR2713ZP) ]

- 개 요
본 기기는 5메가픽셀의 2.7~13.5mm 렌즈를 장착한 IR Bullet 카메라로 최대 해상도 2880x1620pixel의 고해상도 영상을 처리할 수 있으며, 최대 30fps을 지원하여 끊김 없는 동영상을 제공합니다. 경계선 침입, 영역 침입 등 지능형 영상분석기능을 탑재한 제품입니다.

- 제 원

- 이미지 센서 : 1/2.7” 5Megapixel CMOS

- 최대 해상도 : 2880(H) x 1620(V)

- 프레임레이트：Max. 30fps

- 렌즈 : 2.7mm ~ 13.5mm, Motorized vari-focal

- 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG

- 최저조도 : COLOR : 0.006 Lux@F1.0, AGC ON, B/W : 0 Lux with light

- 동시전송 : 10 user

- 보정 : Day&Night, DNR(2D/3D), BLC, HLC, WDR, White Balance

- 지능형 영상분석 : 경계선, 침입, 영역 침입, 빠른 이동

- 프로토콜 : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP

- ONVIF : 지원

- 방수방진 : IP67

- 동작온도/습도 : -40℃~60℃, 동작습도 0%~95%

- 사용전원/소비전력 : 12V DC/PoE

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : Φ76 x 215.8mm

- 중량 : Approx. 490g

* 동등이상품.