MODEL : 열원 감지 네트워크 카메라 [ EM-IX(Q36P) ]

- 개 요
본 기기는 Vox uncooled FPA 열상센서가 적용된 열원 감지 카메라로서 –20℃ ~ 500℃ 구간의 온도를 검출하여 온도 변화를 감지할 수 있습니다.

- 제 원

- 이미지 센서 : 1/2.8” Progressive Scan CMOS

- 최대해상도 : 2880(H) x 1620(V)

- 셔터속도：1/10,000 ~ 1sec

- 열화상 센서 최대해상도 : 32(H) x 24(V)

- 열화상 센서 파장대역 : 12㎛

- 열화상 센서 민감도 : < 45 mK (@f/1.0m, 300K)

- 열화상 검출 온도 : Low : -20℃~150℃, High : 0℃~500℃

- 열화상 센서 화각 : H : 51, V : 39

- 압축방식 : H.265/H.264/MJPEG

- 야간가시거리 : 20M

- 동시전송 : 10 user

- 프로토콜 : IPv4,TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTMP,NTP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP

- ONVIF : 지원

- 방수방진 : IP66

- 동작온도/습도 : -20℃~50℃, 동작습도 ≤95%

- 사용전원 : DC12V / PoE / 최대 12W

- 크기(W X H X D) : Φ93.5 x 279.8 mm

- 중량 : Approx. 1.0Kg

* 동등이상품.