MODEL : 2메가픽셀 IR Housing 카메라 [ EM-IHE(IR2812Z) ]

- 개 요
본 기기는 2메가픽셀 IR Housing 카메라로 1920x1080pixel의 고해상도 영상을 30fps 속도로 전송하여 2.8~12mm 전동 줌 렌즈를 내장한 렌즈 일체형 네트워크 카메라 입니다.

- 제 원

- 이미지 센서 : 1/2.8“ Sony Starvis 2MP Image Sensor

- 유효화소수 : 1945(H) x 1097(V)

- 해상도 : 1920(H) x 1080(V)

- 프레임레이트：30fps

- 렌즈 : 2.8~12mm(광학 4.2배), Motorzed Lens

- 압축방식 : H.264, MJPEG

- 최저조도 : 0lux(IR On)

- 야간가시거리 : 40M

- 동시전송 : 10 user

- 스트리밍 : Triple

- 보정 : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스, LDC

- 프로토콜 : TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP,DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS

- ONVIF : 지원

- 동작온도/습도 : 5℃~40℃, 동작습도 0%~90%

- 사용전원/소비전력 : DC12V 750mA / PoE

- 크기(W Ⅹ H Ⅹ D) : 144mm X 100mm X 378mm

- 중량 : Approx.1100 g

* 동등이상품.