## NVR+
EM-NVR+ Professional Series
개별사양
모델명 |  | EM-64B8+ | EM-128B8+ | EM-128B16+ | EM-128B24+
영상입력 | Default | 64CH | 128CH
| 최대 라이선스 | up to 128CH | up to 256CH
CPU |  | i5 3.0GHz or Higher |  | Xeon 4Core(4T) 2.5GHz or Higher
RAM |  | DDR4 32GB
디스플레이 | 모니터 출력 | 1xHDMI / 1xDP(or VGA)
| 분할화면 | ( 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 / 25 / 36 / 49 / 64 / 81 / 100 / 128 )
성능 | 라이브/검색/재생 | 최대 12M 지원
네트워크 | 인터페이스 | 1GbE - 2ea | 1GbE - 4ea | 1GbE - 6ea
| 물리적 대역폭 | 2Gbps | 4Gbps | 6Gbps
| 최대 사용자 | 1024(네트워크 대역폭 내에서)
| 프로토콜 | TCP/IP, UDP, DNS, DDNS, HTTP, NTP, RTP/RTCP, RTSP
| 대역폭 제어 | 자동, 수동
저장장치 | 기본장착 | 없음
| 내부장착 | 3.5" HDD 최대 8개 장착가능(24TB HDD 인식, 최대 용량 192TB) |  | 3.5" HDD 최대 16개(최대 용량 384TB) | 3.5" HDD 최대 24개(최대 용량 576TB)
| 외부장착용 | 미지원 |  | 미지원(RAID, SAS 옵션 필요)
| 내장RAID(옵션) | 옵션 추가시 RAID0/1/5/6/50/60 지원 |  |  | RAID0/1/5/6/50/60 지원(default)
| 외장RAID(옵션) | 미지원 |  | JBOD 연결을 위한 external RAID0/1/5/6/50/60 지원
| SAN(FC, 옵션) | 미지원 |  | 4G/8G/16G 싱글/듀얼
| iSCSI(IP SAN) | iSCSI 지원(10G LAN 옵션 필요)
확장저장장치 | EM-JBOD24B | 미지원 |  | 1개의 24bay 외장저장장치 연결( 24TB x 24bay = 최대 576TB)
동작 온도 / 습도 |  | 5℃~40℃ / 0%~90%
사용전원 / 소비전력 |  | Single Power(500W) |  | Single Power(750W) | Redundant Dual Power(800W x 2ea)
크기(W x H x D) |  | 482(W) Ⅹ 88.4(H) Ⅹ480(D)mm |  | 481(W) Ⅹ 133.4(H) Ⅹ550(D)mm | 481(W) Ⅹ 176.4(H) Ⅹ550(D)mm
중량 |  | 12kg(HDD 미장착시) |  | 15.5kg(HDD 미장착시) | 20.5kg(HDD 미장착시)
공통사양
EM-NVR+ Professional Series
IP 카메라 | 해상도 | CIF~12M
| 프로토콜 | IP 카메라 및 ONVIF / RTSP 지원 IP 카메라 UDP / Axis / Dynacolor / Sony / Panasonic / 한화테크윈 등 130여 프로토콜
운영체제 |  | Linux 64bit(Embedded) / mSATA 16GB(OS, NVR SW 전용 디스크)
녹화 | 녹화 모드 | 연속, 스케줄, 이벤트 연동
| 성능 | 최대 지원 CH x 4Mbps (up to Network Bandwidth of Storage System), CIF~12MP
| 압축방식 | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
검색 / 재생 | 검색 모드 | 날짜/시간 캘린더 검색, 개별/채널 묶음 검색, 이벤트 검색
| 재생 제어 | 정방향/역방향 재생(고속:x1~x32, 저속:1/4~1/2), 스탭 전/후
백업 | 백업 모드 | 동영상(다중백업, 날짜/시간/이벤트정보 표시, 암호화기능, 부분 마스킹 지원), 정지화면(부분 모자이크 지원)
| 파일 포맷 | MP4, JPG
이벤트 | 종류 | 움직임 감지, 센서, 릴레이, 디스크 이상, 카메라 신호 손실/복구, 비상벨, 차량번호판 인식, POS 연동, E/L 연동, 화재/연기 감지, 이상음원 검출, 열화상 카메라 연동, 지능형 서버 연동
| 동작 | 녹화, 알람 발생, 팝업 카메라, 경고음 발생, 경고메세지 발생, E-mail 알림, FTP 전송, 프리셋 동작
응용프로그램 | PC | 라이브, 검색, 백업, 이벤트매니저, E-Map, 멀티모니터, PAN/TILT/ZOOM 제어, NVR 설정
| Web | 전채널 라이브, PAN/TILT/ZOOM제어
| Smart Phone | 아이폰 / 안드로이드 App제공
보안 |  | Multi User Level, 생체인증지원
Failover |  | 지원
날짜 / 시간 동기화 |  | NTP 타임서버를 통한 동기화, 자체 NTP 서버 기능, RFTC를 통한 자체 동기화(Option), GPS를 통한 자체 동기화(Option)
지능형 솔루션 | 내장 SW | EMSTONE 영상분석 AI 기반 LPR 1채널 기본 탑재
| 외부 시스템 연동 | E/L CRT system 연동, EM-call system 연동, LPR system 연동, 차량번호추출 카메라 연동, 영상분석 화재/연기 감지 system 연동
| 분석서버 연동 | Intellivix, UDP, Neton, 아이브스, Anyvision, Techwin, Truen, ITX, Neotech, Rexgen
※ KVM스위치 사용시 USB타입의 제품을 사용하여야 합니다. (PS/2타입 사용불가)
※ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.